## Część I
Postępowanie pn.: „Dostawa materiałów, narzęci do montażu i pomiaru układów solarnych i fotowoltaicznych oraz zestawy kolektorów solarnych i paneli fotowoltaicznych" w Technikum Nr 3 w Łodzi Załącznik nr 2.1 do SIWZ / Znak sprawy: TECH3 /RPO/01/10/2018
UWAGA! 1. Wypełnić tylko pola oznaczone kolorem niebieskim. 2. Ceny jednostkowe proszę podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 3. Grosze od złotych oddzielać przecinkiem. 4. Wszelkie obliczenia i zaokrąglenia dokonają się automatycznie zgodnie z formułami określonymi przez zamawiającego.
Część I - Dostawa materiałów instalacji sanitarnych
Lp | Asortyment (podane parametry są minimalnymi) | ILOŚĆ |  | Jednostka | Wartość jednostkowa NETTO (wpisac wartość cyfrą - symbol zł dodany automatycznie) | Wartość pozycji netto (ilosć x wartość jednostkowa netto) |  | Stawka podatku VAT określona przez Zamawiącego (Wykonawca może ją zmienić) | Wartość pozycji brutto (Wartość pozycji netto + VAT)
|  | w projekcie "Energetyczny instalator" | w projekcie "Starze zawodowe…" |  |  | w projekcie "Energetyczny instalator" | w projekcie "Starze zawodowe…" |  | w projekcie "Energetyczny instalator" | w projekcie "Starze zawodowe…"
układy solarne
1 | Podwójna nierdzewna rura DN16 z izolacją odporną na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.Rura musi być wyposażona w dwużyłowy przewód sygnalizacyjny 2x16 25mb. | 1 | 0 | op. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Zestaw przyłaczeniowy o średnicy złączki 20 mm i gwincie 3/4". W skład zestawu wchodzi: -nakrętka -4 szt, uszczelka -4szt, pierścień zabezpieczający -4szt. Kompletny zestaw do wykonania przyłączenia rury Solarnej elastycznej ze stali nierdzewnej | 2 | 0 | op. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Zawory
3 | Zawór kulowy woda 180St.C. motyl 1" ze śrub | 2 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Zawór kulowy woda 180St.C. rączka 1/2" | 10 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Zawór kulowy woda 180St.C. rączka 1" | 10 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | zawór kulowy 3/4" | 16 | 16 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Zawór zwrotny 1" | 2 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Zawór 3-drogowy mieszający DN25 kvs 10 | 1 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Napęd do zaworu 3-drogowego mieszającego | 1 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Zawór kulowy gaz 3/4" | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Zawór kulowy woda 180St.C. motyl 3/4" ze śrub | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Zawór kulowy woda 180St.C. motyl 1/2" ze śrub | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Zawór grzej. odc. podw. pr. 3/4" x 3/4" | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Zawór grzej. powr. pr. 1/2" | 0 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Zawór grzej. term. pr. 1/2" | 0 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Zawór grzybkowy skośny do pary DN25 (gn. mosięzne) | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Zawór antyskażeniowy EA DN 1" | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Zawór antyskażeniowy EA 1/2" | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Zawór kulowy woda 180St.C. mot. 1/2" | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
20 | Zawór kąt. z rozetą i filtrem mini 1/2"x1/2" | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
21 | Zawór pierwszeństwa VV300/VV100- 11/2 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
22 | Zawór kołnierzowy Wk2a DN50 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
23 | Zawór odcinający wyzwalany termicznie DN 15 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
24 | zawór kulowy dn25 | 0 | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
25 | zawór kulowy dn15 | 0 | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
26 | Kurek manometryczny PG MS-1 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
27 | Zawór kulowy 5/4” | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
28 | Kurek sferyczny ¾” z-z DN15 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Elementy ze stali
29 | Kolano nyplowe ¾” ze stali czarnej | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
30 | Trójnik stalowy pod Monozłącze kołnierz DN50 x 5/4” | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Elementy przyłacza gazowego
31 | Reduktor gazowy FM25 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
32 | Filtr gazowy WE 15/k | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
33 | Monozłącze pod gazomierz G10 gwint 2x 5/4” – prosty (w poziomie) | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
34 | Przejście przez ścianę DN25 ze śrubunkiem pod kurek sferyczny DN20 – do gazu płynnego | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
35 | Przyłącze gazu stalowe z rury preizolowanej PE100RC półśrubunek ¾” – pod kurek DN15 | 0 | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
36 | Monozłącze pod gazomierz G4/G6 rura elastyczna 5/4” x rura elastyczna ze śrubunkiem 5/4” | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
37 | Komplet montażowy do zasuw (2 uszczelki klinkierowe, 8 śrub z podkładkami i nakrętkami) | 0 | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
38 | Szafka gazowa 1000 x 700 x 400 wraz ze stojakiem metalowym 1000 x 400 | 0 | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Złączki mosiężne
39 | Nypel do zestawu przyłączeniowego rury solarnej o średnicy złączki 20 mm i gwincie 3/4". Kształtka mosiężna wykonana z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. | 8 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
40 | Złączka zapraso. 25x1" GZ | 4 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
41 | Złączka modułowa RS 40 | 0 | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
42 | Złączka modułowa RS3 90 | 0 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
43 | Trójnik modułowy RS2 | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
44 | Złączka modułowa RS2 20 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
45 | Złączka 20x1/2" GZ , wyposażona w wskaźnik ukończenia łączenia | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
46 | Złączka modułowa RS 25 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
47 | Złączka 20x1/2" GZ , do połączenia z PEX-a | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
48 | Redukcja modułowa do rur wielowarstwowych bezszwowych | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
49 | Złączka prosta 25x20, do połączeń z PEX-a | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
50 | Kolano naścienne 20x1/2"GW, do połączeń z PEX-a | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
51 | Złączka rurowa skręcana 9,9x3/4" do rozdzielacza | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
52 | Złączka rurowa skręcana 14x3/4" do rozdzielacza | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
53 | Złączka rurowa skręcana 20x3/4" do rozdzielacza | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
54 | Złączka rurowa skręcana 16x3/4" do rozdzielacza | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
55 | Złączka rurowa zac. PEPEX G3/4"x20x2.0 T | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
56 | Złączka 20x1/2" GZ , wyposażona w wskaźnik ukończenia łączenia | 0 | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
57 | Złączka 20x3/4" GZ , wyposażona w wskaźnik ukończenia łączenia | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
58 | Trójnik mos. 1" | 4 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
59 | Mufka mosiężna 1" | 4 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
60 | Nypel mos. 1" | 26 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
61 | Śrubunek mosiężny prosty 1" | 3 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
62 | Filtr skośny mosiężny woda 1" | 2 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
63 | Filtr skośny mosiężny woda 3/4" | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
64 | Filtr skośny mosiężny woda 1/2" | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
65 | Filtr skośny mosiężny gaz 3/4" | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
66 | Nypel mos. red. do zaw. zesp 3/4"x1/2" | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Rury i złączki z ocynku
67 | Nypel ocynk 1" | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
68 | Nypel ocynk 1/2" | 0 | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
69 | Trójnik ocynk 1/2" | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
70 | Rura stalowa ocynk ze szwem 60,3x2,9 Dn50 2" | 0 | 2 | m |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
71 | Rura stalowa ocynk ze szwem 48,3x2,9 Dn40 6/4" | 0 | 1 | m |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
72 | Rura stalowa ocynk ze szwem 33,7x2,9 Dn25 1" | 0 | 2 | m |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
73 | Trójnik ocynk 2" x 6/4"x2” | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
74 | Dwuzłączka ocynk. 6/4" Holender nypl | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
75 | Trójnik ocynk 2"x1"x2” | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
76 | Trójnik ocynk 1"x1/2"x1” | 0 | 7 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Złączki żeliwne
77 | Śrubunek do pomp 1" | 2 | 0 | kpl. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
78 | trójnik równoprzelotowy 25 (1") | 16 | 16 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
79 | trójnik redukcyjny 25/15/25 | 8 | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
80 | nypel 25 | 24 | 24 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
81 | nypel zwężkowy 25/20 | 16 | 16 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
82 | korek 25 | 8 | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
83 | Kolano żeliwne kołnierz. Dn80, stopka pod hydrant | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
84 | Zwężka kołnierzowa 100x80 żeliwo | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
85 | kolano GZ15 / GW 15 | 16 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
86 | redukcja GZ20 / GW15 | 16 | 16 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
87 | Nypel czarny 3/4" | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Rury i łączniki rur miedzianych
88 | Rura miedziana chłodnicza 5/8" cala izolowana | 25 | 0 | mb. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
89 | Rura miedziana chłodnicza 3/8" cala izolowana | 25 | 0 | mb. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
90 | trójnik redukcyjny 28/22/28 | 80 | 80 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
91 | trójnik redukcyjny 28/15/28 | 40 | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
92 | zaślepka 28 | 40 | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
93 | złączka (przejściówka) Cu22/GZ3/4" | 80 | 80 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
94 | złączka (przejściówka) Cu28/GZ1" | 40 | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
95 | złączka (przejściówka) Cu15/GZ1/2" | 40 | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
96 | rura miedziana twarda Æ 15 długość sztangi 2,5 m | 6 | 6 | sztangi |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
97 | rura miedziana twarda Æ 22 długość sztangi 2,5 m | 8 | 8 | sztangi |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
98 | rura miedziana twarda Æ 28 długość sztangi 2,5 m | 4 | 4 | sztangi |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Rury i łączniki rur tworzywowych
99 | Rura 25x2,5 Rury wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo - aluminium - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzję tlenu, wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i zimnej, wewnątrz budowli. Maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ciśnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C | 10 | 0 | mb. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
100 | trójnik równoprzelotowy PP25 | 80 | 80 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
101 | trójnik redukcyjny PP25/20/25 | 40 | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
102 | mufa z gwintem PP25/GZ3/4" | 80 | 80 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
103 | mufa z gwintem PP25/GZ1" | 40 | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
104 | mufa z gwintem PP20/GZ1/2" | 40 | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
105 | zaślepka PP25 | 40 | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
106 | rura PP Æ 25 długość 4 m | 6 | 6 | sztangi |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
107 | rura PP Æ 20 długość 4 m | 6 | 6 | sztangi |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
108 | rura wielowarstwowa PEXc-Al.-PEXc Æ 12 x 2 mm | 100 | 100 | mb. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
109 | kolanko zaprasowywane PEX Æ 16 | 400 | 400 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
110 | złączka przejściówka PEX Æ 16/1/2" | 100 | 100 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
111 | Rura kanal. zewn. 160x4,0x2000 SN4 (kl.N) | 0 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
112 | Rura kanal. zewn. 160x4,0x1000 SN4 (kl.N) | 0 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
113 | Rura kanal. zewn. 160x4,0x500 SN4 (kl.N) | 0 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
114 | Kolano kanal. zew. 160/45 (kl.S) | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
115 | Redukcja kanal. zewn. 160x110 (kl.N) | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
116 | Czyszczak kanal.wewn. 110 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
117 | Trójnik kanal. wewn. 110x110/67 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
118 | Trójnik kanal. wewn. 110x50/67 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
119 | Rura kanal. wewn. 110x2,6x1000 | 0 | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
120 | Rura kanal. wewn. 110x2,6x2000 | 0 | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
121 | Rura kanal. wewn. 110x2,6x500 | 0 | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
122 | Rura kanal. wewn. 110x2,6x315 | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
123 | Rura kanal. wewn. 110x2,6x250 | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
124 | Rura wywiewna 110/160 popiel 1000 mm | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
125 | Kolano PCV lub PP kanal. wewn. 110/15 | 0 | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
126 | Kolano PCV lub PP kanal. wewn. 110/22 | 0 | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
127 | Kolano PCV lub PP kanal. wewn. 110/30 | 0 | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
128 | Kolano PCV lub PP kanal. wewn. 110/45 | 0 | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
129 | Kolano PCV lub PP kanal. wewn. 110/67 | 0 | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
130 | Kolano PCV lub PP kanal. wewn. 110/88 | 0 | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
131 | Kolano PCV lub PP kanal. wewn. 50/15 | 0 | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
132 | Kolano PCV lub PP kanal. wewn. 50/22 | 0 | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
133 | Kolano PCV lub PP kanal. wewn. 50/30 | 0 | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
134 | Kolano PCV lub PP kanal. wewn. 50/45 | 0 | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
135 | Kolano PCV lub PP kanal. wewn. 50/67 | 0 | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
136 | Kolano PCV lub PP kanal. wewn. 50/88 | 0 | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
137 | Rura PE 40x2,4SDR17 PN10 150m | 0 | 3 | mb. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
138 | Złączka PE/PE 40X40 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
139 | Złączka PE/Stal 40x1" GZ | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
140 | Rura PE 110x6,6 SDR17 PN10 L-13m | 0 | 13 | mb. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
141 | Mufka elektrooporowa 110 SDR 11 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
142 | Nawiertka 110 x 5/4" | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
143 | Rura wielowarstwowa bezszwowa 90x8.5 | 0 | 5 | m. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
144 | Rura wielowarstwowa bezszwowa 40x4.0 | 0 | 5 | mb. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
145 | Rura wielowarstwowa bezszwowa 20x2.25 | 0 | 60 | mb. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
146 | Rura PEX 25x3.5 10B L=50m | 0 | 3 | mb |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
147 | Rura PEX-a 14x2.0 , montaż zimno rozszerzalny | 0 | 120 | mb |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
148 | Rura PEX-a 20x2.0 , montaż zimno rozszerzalny | 0 | 120 | mb |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
149 | Rura PEX-a 16x2.0 , montaż zimno rozszerzalny | 1000 | 1000 | mb |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
150 | Rura PEX-a 16x2.2 , montaż zimno rozszerzalny | 0 | 1000 | mb |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
151 | Rura PEX-a 9.9x1,1 , montaż zimno rozszerzalny | 0 | 120 | mb. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
152 | Trójnik 20x20x20 PPSU | 0 | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
153 | Kolano 20 PPSU | 0 | 50 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
154 | Kolano PEX 16 | 20 | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
155 | Trójnik PEX 16/16/16 | 20 | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
156 | Rura PEX 20 | 40 | 40 | mb. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
157 | Kolano PEX 20 | 40 | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
158 | Trójnik PEX 20/20/20 | 20 | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
159 | Rura PEX 25 | 100 | 100 | mb. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
160 | Kolano PEX 25 | 60 | 60 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
161 | Trójnik PEX 25/25/25 | 30 | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
162 | Rura PCV lub PP kanal. wewn. DN 50 o długości 1000 mm | 0 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
163 | Rura PCV lub PP kanal. wewn. DN 50 o długości 2000 mm | 0 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
164 | Trójniki PCV lub PP 100/50/100 | 0 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
165 | Trójniki PCV lub PP 50/100/100 | 0 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
166 | Przejście PCV lub PP 50/100 | 0 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Grzejniki
168 | Grzejnik płytowy boczno zasilany 22 600/1000, najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar, najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) 110°C | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
169 | Grzejnik płytowy dolnozasilany 22 600/1000, umożliwiający montaż prawo lub lewostronnie, najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar,najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) 110°C | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
170 | Grzejnik ALU G 500 F | 0 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
171 | Grzejnik łazienkowy wykonany z zamkniętych profili o przekroju w kształcie "D", wymiary 1500x450 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
172 | grzejnik płytowy 21KV/400/520 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
173 | grzejnik płytowy 21K/400/520 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Elementy p.poż
174 | Tryskacz standardowego reagowania wiszący ½” | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
175 | Tryskacz szybkiego reagowania wiszący ½” | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
176 | Zraszacz wiszący ZP-15 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
177 | Zraszacz sferyczny ZS-15 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
178 | Zraszacz przyścienny ZH | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Syfony
179 | Syfon zlewowy 1-komorowy - metalowe sitko | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
180 | Syfon zlewowy 2-komorowy metalowe sitko | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
181 | Półsyfon do umywalki - wykonanie biały polipropylen ABS | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
182 | Syfon umywalkowy | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
183 | Syfon pisuarowy zewnętrzny - wykonanie biały polipropylen ABS | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
184 | Syfon wannowy - wykonanie biały polipropylen, wyposażony w cięgno Bowdena. | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Elementy podtynkowe
185 | Stelaż podt. UMYW. ZL | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
186 | Stelaż element podtynkowy WC mały przycisk spłukiwania dwoma ilościami wody (7,5-4,5 l / 4-2 l). Element mocujący spłukiwanie poprzez cięgna. | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
187 | Stelaż podt. UMYW. ZL | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
188 | Stelaż Elem. podt. WC Mały Przycisk.spłukiwania dwoma ilościami wody (7,5-4,5 l / 4-2 l). Elem mocujący spłukiwanie poprzez cięgna. | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Elementy przyłączeniowe odprowadzenia spalin
189 | Trójnik adapterowy 80x125/90 do kotła gazowego | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
190 | Złączka króćca kotła | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
191 | Kolano koncentryczne 80x125/90 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
192 | Rura koncentryczna 1000 DN 80/125 | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
193 | Rura 1000 DN80 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
194 | Króciec dylatacyjny 80 z kołnierzem | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
195 | Daszek 80, montowany poprzez opaskę regulacyjną | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Urządzenia
196 | Pompa do CO 25/40 Przyłącza - 1'' | 2 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
197 | Podgrzewacz pojemn. el. 10L NAD ZLEW 1,2 kW | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Rozdzielacze
198 | Rozdzielacz modułowy wykonany z polistlfonu 3x3/4" z przepływomierzami, łączony za pomocą specjalnego gwintu wraz z oringiem. | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
199 | rozdzielacz ogrzewania podłogowego z układem zmieszania pompowego (belka górna - przepływomierze, belka dolna - zawory odcinające) | 0 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Uchwyty
200 | Uchwyt metalowy 106-110 (4") z gumą | 0 | 5 | kpl. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
201 | Uchwyt metalowy 48-51 (6/4") z gumą | 0 | 14 | kpl. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
202 | Uchwyt do grzejnika ALU | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
203 | Uchwyt metalowy 106-110 (4") z gumą | 0 | 15 | kpl. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
204 | Uchwyt metalowy 75-80 (2 1/2") z gumą | 0 | 10 | kpl. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
205 | Uchwyt metalowy 40-45 (5/4") z gumą | 0 | 16 | kpl. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
206 | Uchwyt metalowy 32-35 (1") z gumą | 0 | 14 | kpl. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
207 | Uchwyt metalowy 20-23 (1/2") z gumą | 0 | 4 | kpl. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
208 | Uchwyt metalowy 88-92 (3") z gumą | 0 | 5 | kpl. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
209 | Uchwyt metalowy 58-62 (2") z gumą | 0 | 4 | kpl |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Elementy przyłącza i instalacji wodnej
210 | Hydrant nadziemny 80 żel./B | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
211 | Zestaw montażowy do kołn. PN 16 DN65, 80 | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
212 | Zasuwa kołnierzowa DN 100 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
213 | Obudowa zasuwy sztywna DN150 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
214 | Skrzynka do zasuwy żeliwna | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
215 | Zestaw montażowy do kołn. PN 16 DN100, 125 | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
216 | Tuleja kołnierzowa PE 100 SDR17 D100 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
217 | Kołnierz stalowy do tulei PE DN110/100 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
218 | Obudowa teleskopowa DN 40 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
219 | Skrzynka do zasuwy (MAŁA) FIG 140 | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
220 | Konsola przyłączna do wodomierza 3/4" (regulowana) | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
221 | Wodomierz 3/4" JS 2.5-41 ZW | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
222 | Wodomierz 1/2" JS 1,6 m3 ZW | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
223 | Półśrubunek do wodomierza 1/2" | 0 | 1 | kpl. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
224 | Złączka 20x1/2" GZ , wyposażona w wskaźnik ukończenia łączenia | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
225 | Kolano 20x1/2" GW, wyposażona w wskaźnik ukończenia łączenia | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
226 | Wężyk w oplocie stal. 1/2" 35 cm | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
227 | Wężyk w oplocie stal. 1/2" 30 cm | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
228 | Element spłukujący, dwudzielny 3L, 6L | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Elementy instalacji grzewczej
229 | Kompletny zestaw uzupełniający podłączenie grzejnika ALU | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
230 | Głowica termostatyczna do wkładki termostatycznej M30x1,5, RAL 9016 | 0 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
231 | automatyczny odpowietrznik 1/2" | 16 | 16 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
232 | grzejnikowy zawór termostatyczny prosty 1/2" | 6 | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
233 | głowica termostatyczna do grzejnikowy zawór termostatyczny prosty 1/2" | 6 | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
234 | podwójny przyłączeniowy zawór grzejnikowy (dla grzejnika zasilanego z dołu) | 2 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
235 | złączka zaciskowa do podwójnego przyłączeniowego zawóru grzejnikowego (dla grzejnika zasilanego z dołu) do rur miedzianych 3/4"/ Æ 15x1 | 15 | 15 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
236 | złączka zaciskowa do podwójnego przyłączeniowego zawóru grzejnikowego (dla grzejnika zasilanego z dołu) do rur miedzianych 3/4"/ Æ 16x2 | 15 | 15 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
237 | grupa pompowa do ogrzewania podłogowego DN25 | 4 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
238 | Segment poj. z przepływamierzami, łączony za pomocą specjalnego gwintu wraz z oringiem. | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
239 | Zestaw podstawowy do łączenia rozdzielaczy modułowych. | 0 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Inne elementy
240 | konopie lniane 10 dkg | 5 | 5 | warkocz |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
241 | Otulina polietylenowa do rur (3/8"-5/8") - sztanga 6m | 1 | 0 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
242 | nić do uszczelniania gwintów spulka 20 m | 20 | 20 | szpulka |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
243 | Lut miękki (w szpulach 100g) Æ 3mm | 8 | 8 | szpulka |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
244 | pasta do lutowania miekkiego 250g | 8 | 8 | opak. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
245 | niemetaliczne włókno czyszczące kpl.10szt | 10 | 10 | kpl |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
246 | Mata styropianowa 14mm 1197x1050x25 | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
247 | Płyta promieniująca 14mm | 0 | 12 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
248 | Siatka stalowa 2100x1200 | 0 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
249 | Wiązadła 250 | 0 | 2 | kpl. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
250 | Płyta styropianowa 1x5m MAX kPA 10 | 0 | 10 | mb |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
251 | Taśma aluminiowa 50mm x 25M | 5 | 5 | rolka |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
252 | Spinki do ogrzewania podłogowego po 500szt. | 15 | 15 | paczka |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
253 | Mata montażowa do rur pex 9,9x1,1-1120x720x12 | 0 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
SUMA: | [5 empty] | 0 | 0 | xxx | 0 | 0
CAŁKOWITA CENA OFERTY: | [8 empty] | 0
Zamawiający zaleca, aby przedmiotowy plik przesłać na adres email Zamawiającego zsp3@mnc.pl - PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT (tak by przed tym terminem nie było możliwe zapoznanie się z ceną oferty Wykonawcy – Zamawiający nie odpowiada za niedotrzymanie powyższego postanowienia przez Wykonawcę)
____________________________________________________________________________________ Data i podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## Część II
Postępowanie pn.: „Dostawa materiałów, narzęci do montażu i pomiaru układów solarnych i fotowoltaicznych oraz zestawy kolektorów solarnych i paneli fotowoltaicznych" w Technikum Nr 3 w Łodzi Załącznik nr 2.2 do SIWZ / Znak sprawy: TECH3 /RPO/01/10/2018
UWAGA! 1. Wypełnić tylko pola oznaczone kolorem niebieskim. 2. Ceny jednostkowe proszę podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 3. Grosze od złotych oddzielać przecinkiem. 4. Wszelkie obliczenia i zaokrąglenia dokonają się automatycznie zgodnie z formułami określonymi przez zamawiającego.
Część II - Dostawa narzędzi monterskich
Lp | Asortyment | ILOŚĆ |  | Jednostka | Wskazać producenta / typ/ model oferowanego sprzętu (dane winny umożliwiać jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu) | Wartość jednostkowa NETTO (wpisac wartość cyfrą - symbol zł dodany automatycznie) | Wartość pozycji netto (ilosć x wartość jednostkowa netto) |  | Stawka podatku VAT określona przez Zamawiącego (Wykonawca może ją zmienić) | Wartość pozycji brutto (Wartość pozycji netto + VAT)
|  | w projekcie "Energetyczny instalator" | w projekcie "Starze zawodowe…" |  |  |  | w projekcie "Energetyczny instalator" | w projekcie "Starze zawodowe…" |  | w projekcie "Energetyczny instalator" | w projekcie "Starze zawodowe…"
1 | lutownica elektryczna do rur miedzianych | 1 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | gwintownica ręczna do rur - narzynki 1/2" - 3/4" - 1" | 2 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | stacja lutownicza - PRZENOŚNY ZESTAW DO LUTOWANIA NA TLEN I PROPAN (kompletny zestaw palnika z butlami na tlen i propan wraz z akcesoriami); reduktora ciśnienia do propanu 0-6 bar, reduktora ciśnienia do tlenu 10 bar. | 1 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | stacja lutownicza - Lutowanie twarde: do Ø 28 mm + 2 butle + reflektor płomienia + mata ochronna ognitrwała | 1 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | przymiar liniowy - miara zwijana 5 m | 4 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | suwmiarka z odczytem analogowym skala 0-200 mm | 4 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | manometr - uniwersalne urządzenie analogowe do kontroli przewodów gazowych | 1 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | manometr tarczowy: zakres pomiarowy 0 - 0,06 Mpa, Klasa dokładności 0,6 | 2 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | manometr tarczowy: zakres pomiarowy 0 - 0,16 Mpa, Klasa dokładności 0,6 | 1 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | termometr (mechanizm: spirala bimetaliczna) zakres: 0-120°C, przyłącze: mosiężne 1/2” | 2 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | termometr bezdotykowy na podczerwień | 2 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12 | poziomica (aluminiowy profil, anodowany) ilość libelek: 2, pozioma 1 szt, pionowa – 1 szt, długość 100 cm | 2 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13 | poziomica (aluminiowy profil, anodowany) ilość libelek: 2, pozioma 1 szt, pionowa – 1 szt, długość 40 cm | 2 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
14 | wielozakresowy miernik mocy (miernik cęgowy) - Napięcie DC zakresy: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V - Napięcie AC zakresy: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V 50/60Hz, - Prąd DC 1000A - Prąd AC 1000A 50/60Hz - Rezystancja zakresy: 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ - Częstotliwość 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz, 100kHz - Moc Prądu DC WATT - 40KW 0-250V, 0-400A - Moc Prądu DC WATT - 240KW 0-250V, 0-400A - Moc Prądu AC WATT - 40KW 0-250V, 0-400A 50/60Hz - Moc Prądu AC WATT - 240KW 0-600V, 0-400A 50/60Hz - Rozwarcie szczęk 30 mm | 4 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
15 | wskazówkowy i uniwersalny elektryczny miernik wielozakresowy (MIERNIK ANALOGOWY) - napięcie AC(40Hz – 10kHz): 10V – 1000V - napięcie DC: 0,1V – 1000V - prąd DC: 50µA – 250mA - rezystancja: 0,2kΩ – 20MΩ - pojemność: 0,025µF – 2000µF | 4 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
16 | jedno i dwubiegunowy próbnik napięcia (tester, wykrywacz napięcia) poziomy wykrywanych napięć: 12, 24, 48, 110, 220, 380, 480, 600V; wskaźnik polaryzacji DC; test ciągłości obwodu 0~200kΩ | 4 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
17 | przyrząd pomiarowy do kontroli ochrony przeciwpożarowej - Miernik izolacji | 4 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
18 | przyrząd do badania wyłączników różnicowoprądowych - tester instalacji elektrycznej | 4 | 0 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
19 | szczypce nastawne do rur 175MM - Klucz nastawny o rozmiarze 7"-175mm i średnicy 1"-28mm z samozaciskającymi się szczękami | 0 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
20 | szczypce nastawne do rur 250MM - Klucz nastawny o rozmiarze 10"-250mm i średnicy 1.1/4"-32mm z samozaciskającymi się szczękami | 0 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
21 | szczypce nastawne do rur 300MM - Klucz nastawny o rozmiarze 12"-300mm i średnicy 1.1/2"-42mm z samozaciskającymi się szczękami | 0 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
22 | Kompresor elektryczny olejowy 8bar - kompresor bezolejowy 24 L, 8 bar, napięcie 230 V, napęd bezpośredni, układ zbiornika poziomy, wydatek powietrza 180 l/min | 0 | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
23 | Nożyce z mechanizmem zapadkowym do rur - Przecinak do rur z tworzywa sztucznego, minimum Fi: 0-42mm, nożyce muszą: precyzyjnie ciąć pod kątem prostym, automatycznie kontrolować otwarcie ostrza po naciśnięciu przycisku. Obcinak posiadać musi precyzyjne wymienne klinowe ostrze wykonane z nierdzewnej stali chromowej, charakteryzującej się trwałością i odpowiednią twardością krawędzi tnącej. | 0 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
24 | Obcinarka krążkowa do rur stalowych o minimalnym rozstawie od 6 mm do 35mm | 0 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
25 | Gratownik wewnętrzno - zewnętrzny zakres 4-36 mm, do usuwania ostrych krawędzi rur miedzianych | 0 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
26 | Kalibrator na wkrętarkę do rur dn 16, 20,25 PE-X/Al/PE - Zestaw | 0 | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
27 | Stołowe imadło jarzmowe - imadło zaciskowe z możliwością przymocowania do blatu stołu monterskiego przeznaczone do mocowania rur podczas cięcia, gwintowania lub szlifowania. Imadło musi przytrzymywać przedmioty o kształcie cylindrycznym. Zakres szczęk 1/8-3'' | 0 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
28 | zgrzewarka polifuzyjna do rur tworzywowych minimalny Pobór Mocy 800 W, Napięcie 230 V ~ 50 Hz, Regulacja temperatury 100 – 300⁰C, Zakres zgrzewanych rur 16 – 63 mm, Czas nagrzewania do żądanej temperatury w ciągu 5 minut | 0 | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
29 | Zaciskarka akumulatorowa - prasa promieniowa do wykonywania połączeń zaciskowych 10-40 mm (m.in. do rur PEX/AL/PEX) | 0 | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
30 | wózku narzędziowym min. 5 szuflad z zestawem kluczy umieszczonych we wkładach (np. wkład 1: klucze płasko-oczkowych 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; wkład 2: klucze płasko-oczkowych 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; wkład 3: ADAPTOR 1/2" oraz 3/8", bity HEX o długości 30 mm (H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12), o długości 75 mm (H4, H5, H6, H7, H8, H10,H12); Bity TORX o długości 30 mm (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55) o długości 75 mm (T20,T25, T30, T40, T45, T50, T55); Bity SPLINE o długości 30 mm (M5, M6, M8, M10, M12) o długości 75 mm (M5, M6, M8, M10, M12); WKŁAD 4: 1/2" nasadki sześciokątne (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 MM), grzechotka 1/2", przedłużka 1/2" 127 mm, przegub 1/2", WKŁAD 5: 1/4" nasadki sześciokątne (3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm), przedłużka 1/4" (50,8 mm) oraz (101,6 mm),przegub 1/4", pokrętło typu T 1/4", 152,4 mm, grzechotka 1/4" WKŁAD 6: szczypce uniwersalne 180 mm, szczypce wydłużone proste 160 mm, szczypce wydłużone wygięte 160 mm, szczypce tnące boczne 160 mm WKŁAD 7: wkrętaki płaskie 3x75 mm; 5x100 mm, 5x150 mm, 6x38 mm, 6x100 mm, 6x150 mm, 8x150 mm WKŁAD 8: wkrętaki krzyżakowe PH0x100 mm; PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH2x38 mm, PH2x100 mm, PH2x150 mm, PH3X150 mm WKŁAD 9: nasadki sześciokątne 3/4" 19 MM; 21 MM; 22 MM;24 MM; 27 MM; 28 MM; 30 MM; 32 MM; 34 MM; 36 MM; 41 MM; 46 MM; 50 MM; 55 MM; WKŁAD 10: grzechotka 3/4"X500mm; przedłużka 3/4"x200 MM; przegub cardana 3/4" ; pokrętło typu T 3/4"x500 MM; ponadto pilniki płaskie () okrągłe (), młotek gumowy oraz ...... | 0 | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
31 | wiertarko-wkretarka akumulatorowa (do użytku w warunkach szkolnych na zajęciach praktycznych) Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) 30 Nm, Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie) 13 Nm, Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 - 380 / 1300 min-1 Rodzaj zasilania Litowo-jonowe (Li-Ion) Napięcie akumulatora 12 V, Pojemność akumulatora 1,5 Ah | 0 | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
SUMA: | [6 empty] | 0 | 0 | xxx | 0 | 0
CAŁKOWITA CENA OFERTY: | [9 empty] | 0
Zamawiający zaleca, aby przedmiotowy plik przesłać na adres email Zamawiającego zsp3@mnc.pl - PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT (tak by przed tym terminem nie było możliwe zapoznanie się z ceną oferty Wykonawcy – Zamawiający nie odpowiada za niedotrzymanie powyższego postanowienia przez Wykonawcę)
____________________________________________________________________________________ Data i podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## Część III
Postępowanie pn.: „Dostawa materiałów, narzęci do montażu i pomiaru układów solarnych i fotowoltaicznych oraz zestawy kolektorów solarnych i paneli fotowoltaicznych" w Technikum Nr 3 w Łodzi Załącznik nr 2.3 do SIWZ / Znak sprawy: TECH3 /RPO/01/10/2018
UWAGA! 1. Wypełnić tylko pola oznaczone kolorem niebieskim. 2. Ceny jednostkowe proszę podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 3. Grosze od złotych oddzielać przecinkiem. 4. Wszelkie obliczenia i zaokrąglenia dokonają się automatycznie zgodnie z formułami określonymi przez zamawiającego.
Część III - Dostawa zestawów kolektorów solarnych i paneli fotowoltaicznych
Lp | Asortyment | Ilość w projekcie "Energetyczny instalator" | Jednostka | Wskazać producenta / typ/ model oferowanego stołu (dane winny umożliwiać jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu) | Wartość jednostkowa NETTO (wpisac wartość cyfrą - symbol zł dodany automatycznie) | Wartość pozycji netto (liczba szt. x wartość jednostkowa netto) | Stawka podatku VAT określona przez Zamawiącego (Wykonawca może ją zmienić) | Wartość pozycji brutto (Wartość pozycji netto + VAT)
1 | ZESTAW NR 1 Z ALUMINIOWYM KOLEKTOREM PŁASKIM | 1 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0
2 | ZESTAW NR 2 Z MIEDZIANYM KOLEKTOREM PŁASKIM | 1 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0
3 | ZESTAW NR 3 Z KOLEKTOREM PRÓŻNIOWYM | 2 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0
4 | PLATFORMAMOCUJĄCA KOLEKTORY | 4 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0
5 | FOTOWOLTAIKA | 4 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0
CAŁKOWITA CENA OFERTY: | [7 empty] | 0
Zamawiający zaleca, aby przedmiotowy plik przesłać na adres email Zamawiającego zsp3@mnc.pl - PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT (tak by przed tym terminem nie było możliwe zapoznanie się z ceną oferty Wykonawcy – Zamawiający nie odpowiada za niedotrzymanie powyższego postanowienia przez Wykonawcę)
____________________________________________________________________________________ Data i podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## Część IV
Postępowanie pn.: „Dostawa materiałów, narzęci do montażu i pomiaru układów solarnych i fotowoltaicznych oraz zestawy kolektorów solarnych i paneli fotowoltaicznych" w Technikum Nr 3 w Łodzi Załącznik nr 2.4 do SIWZ / Znak sprawy: TECH3 /RPO/01/10/2018
UWAGA! 1. Wypełnić tylko pola oznaczone kolorem niebieskim. 2. Ceny jednostkowe proszę podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 3. Grosze od złotych oddzielać przecinkiem. 4. Wszelkie obliczenia i zaokrąglenia dokonają się automatycznie zgodnie z formułami określonymi przez zamawiającego.
Część IV - Dostawa kotła gazowego
Lp | Asortyment | Ilość w projekcie "Starze zawodowe…" | Jednostka | Wskazać producenta / typ/ model oferowanego kotła (dane winny umożliwiać jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu) | Wartość jednostkowa NETTO (wpisac wartość cyfrą - symbol zł dodany automatycznie) | Wartość pozycji netto (liczba szt. x wartość jednostkowa netto) | Stawka podatku VAT określona przez Zamawiącego (Wykonawca może ją zmienić) | Wartość pozycji brutto (Wartość pozycji netto + VAT)
1 | Kocioł 2-funkcyjny o mocy c.o. 7,8-27,2 kW, c.w.u. 25,5 kW, sprwaność 103%, poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu do 46 dB(A). | 1 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0
CAŁKOWITA CENA OFERTY: | [7 empty] | 0
Zamawiający zaleca, aby przedmiotowy plik przesłać na adres email Zamawiającego zsp3@mnc.pl - PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT (tak by przed tym terminem nie było możliwe zapoznanie się z ceną oferty Wykonawcy – Zamawiający nie odpowiada za niedotrzymanie powyższego postanowienia przez Wykonawcę)
____________________________________________________________________________________ Data i podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## Część V
Postępowanie pn.: „Dostawa materiałów, narzęci do montażu i pomiaru układów solarnych i fotowoltaicznych oraz zestawy kolektorów solarnych i paneli fotowoltaicznych" w Technikum Nr 3 w Łodzi Załącznik nr 2.5 do SIWZ / Znak sprawy: TECH3 /RPO/01/10/2018
UWAGA! 1. Wypełnić tylko pola oznaczone kolorem niebieskim. 2. Ceny jednostkowe proszę podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 3. Grosze od złotych oddzielać przecinkiem. 4. Wszelkie obliczenia i zaokrąglenia dokonają się automatycznie zgodnie z formułami określonymi przez zamawiającego.
Część V- Dostawa pompy ciepła
Lp | Asortyment | Ilość w projekcie "Energetyczny instalator" | Jednostka | Wskazać producenta / typ/ model oferowanej pompy ciepła (dane winny umożliwiać jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu) | Wartość jednostkowa NETTO (wpisac wartość cyfrą - symbol zł dodany automatycznie) | Wartość pozycji netto (liczba szt. x wartość jednostkowa netto) | Stawka podatku VAT określona przez Zamawiącego (Wykonawca może ją zmienić) | Wartość pozycji brutto (Wartość pozycji netto + VAT)
1 | Pompa ciepła powietrze-woda typu Split o mocy grzewczej min 6 kW, z odwróceniem obiegu i wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. wraz z armaturą niezbędną do uruchomienia pompy ciepła | 1 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0
CAŁKOWITA CENA OFERTY: | [7 empty] | 0
Zamawiający zaleca, aby przedmiotowy plik przesłać na adres email Zamawiającego zsp3@mnc.pl - PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT (tak by przed tym terminem nie było możliwe zapoznanie się z ceną oferty Wykonawcy – Zamawiający nie odpowiada za niedotrzymanie powyższego postanowienia przez Wykonawcę)
____________________________________________________________________________________ Data i podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy