## Cz 1 materiał. inst.
Projekt "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja” nr umowy RPLD.11.03.01-10-0001/18-00 oraz Projekt "Profesjonalny instalator” nr umowy RPLD.11.03.02-10-0003/18-00 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Znak sprawy: TECH3/RPO/08/2020 Formularz cenowy dla Części 1: Dostawa materiałów instalacyjnych
Instrukcja wypełniania: 1) Wykonawca wypełnia tylko komórki oznaczone kolorem niebieskim. Nie dopuszcza się modyfikowania innych komórek w szczególności zmiany treści / ilości, formatowania lub ustalonych przez Zamawiającego formuł. 2) W kolumnie "Cena jednostkowa brutto" Wykonawca wpisuje oferowane ceny jednostkowe z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Komórki zostały sformatowane jako walutowe, zatem aby podać cenę w wysokości np. 10,50 zł wystarczające jest wpisanie "10,5". Po zatwierdzeniu wartości symbol Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Formularz cenowy dla Części 1: Dostawa materiałów instalacyjnych "zł" zostanie dodany automatycznie. 3) W kolumnie "Zastosowana stawka VAT" Zamawiający wskazał preferowaną stawkę VAT. Wykonawca może ją zmienić, w tym celu wpisuje właściwą w jego ocenie stawkę jako liczbę całkowitą. Komórki zostały sformatowane jako procentowe, zatem aby podać stawkę w wysokości np. 8% wystarczające jest wpisanie "8". Po zatwierdzeniu wartości symbol "%" zostanie dodany automatycznie. Kolumna ta dotyczy wyłącznie wykonawców będących płatnikami tego podatku. Wykonawca składa w tym zakresie stosowne oświadczenie w pkt 2.6 Formularza ofertowego
Lp | Nazwa | średnica [mm lub cale"] | ilość sztuk |  | Cena jednostkowa brutto w zł | Zastosowana stawka VAT w % (wykonawca może zmienić) | Wartość Brutto
|  |  | Prakt. Edu. OZE i klimatyzacja | Prof. Instalator |  |  | Prakt. Edu. OZE i klimatyzacja | Prakt. Edu. OZE i klimatyzacja
MIEDŹ
1 | rura miedziana miękka, 1 mb | 15 | 50 | 0 | 1 | 23% | 50 | 0
2 | rura miedziana miękka, 1mb | 18 | 50 | 0 | 1 | 23% | 50 | 0
3 | rura miedziana miękka, 1 mb | 22 | 50 | 0 | 1 | 23% | 50 | 0
4 | rura miedziana twarda, 1 mb | 15 | 50 | 0 | 1 | 23% | 50 | 0
5 | rura miedziana twarda, 1 mb | 18 | 50 | 0 | 1 | 23% | 50 | 0
6 | rura miedziana twarda, 1 mb | 22 | 50 | 0 | 1 | 23% | 50 | 0
7 | Złączka Press Gas kolano 90 stopni | 15 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
8 | Złączka Press Gas mufa | 15 | 90 | 0 | 1 | 23% | 90 | 0
9 | Złączka Press Gas trójnik równoprzelotowy | 15 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
10 | Złączka Press Gas kolano 90 stopni | 18 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
11 | Złączka Press Gas mufa | 18 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
12 | Złączka Press Gas trójnik równoprzelotowy | 18 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
13 | Złączka Press Gas kolano 90 stopni | 22 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
14 | Złączka Press Gas mufa | 22 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
15 | Złączka Press Gas trójnik równoprzelotowy | 22 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
16 | Złączka Press solar kolano 90 stopni | 15 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
17 | Złączka Press solar mufa | 15 | 90 | 0 | 1 | 23% | 90 | 0
18 | Złączka Press solar trójnik równoprzelotowy | 15 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
19 | Złączka Press solar kolano 90 stopni | 18 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
20 | Złączka Press solar mufa | 18 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
21 | Złączka Press solar trójnik równoprzelotowy | 18 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
22 | Złączka Press solar kolano 90 stopni | 22 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
23 | Złączka Press solar mufa | 22 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
24 | Złączka Press solar trójnik równoprzelotowy | 22 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
25 | Złączka Press THERM kolano 90 stopni | 15 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
26 | Złączka Press THERM mufa | 15 | 90 | 0 | 1 | 23% | 90 | 0
27 | Złączka Press THERM trójnik równoprzelotowy | 15 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
28 | Złączka Press THERM kolano 90 stopni | 18 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
29 | Złączka Press THERM mufa | 18 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
30 | Złączka Press THERM trójnik równoprzelotowy | 18 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
31 | Złączka Press THERM kolano 90 stopni | 22 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
32 | Złączka Press THERM mufa | 22 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
33 | Złączka Press THERM trójnik równoprzelotowy | 22 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
34 | Złączki lutowane mufa | 15 | 90 | 0 | 1 | 23% | 90 | 0
35 | Złączki lutowane kolano 90 stopni | 15 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
36 | Złączki lutowane trójnik równoprzelotowy | 15 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
37 | Złączki lutowane mufa | 18 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
38 | Złączki lutowane kolano 90 stopni | 18 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
39 | Złączki lutowane trójnik równoprzelotowy | 18 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
40 | Złączki lutowane mufa | 22 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
41 | Złączki lutowane kolano 90 stopni | 22 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
42 | Złączki lutowane trójnik równoprzelotowy | 22 | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
PEX
43 | rura wielowarstwowa PEXc-Al.-PEXc | 16x2 | 1000 | 0 | 1 | 23% | 1000 | 0
44 | rura wielowarstwowa PEXc-Al.-PEXc | 20x2 | 500 | 0 | 1 | 23% | 500 | 0
45 | Złączka zaciskowa PEX mufa | 16 | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
46 | Złączka zaciskowa PEX mufa | 20/16 | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
47 | Złączka zaciskowa PEX mufa | 20 | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
48 | Redukcja zaciskowa PEX GW | 16x1/2" | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
49 | Redukcja zaciskowa PEX GZ | 16x1/2" | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
50 | Korek zaciskowy PEX | 16 | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
51 | Redukcja zaciskowa PEX GW | 20x1/2" | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
52 | Redukcja zaciskowa PEX GZ | 20x1/2" | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
53 | Kolano zaciskowe PEX (90 stopni) | 16 | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
54 | Kolano zaciskowe PEX (90 stopni) | 20 | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
55 | Kolano naścienne PEX | 16x1/2" | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
56 | Kolano naścienne PEX | 20x1/2" | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
57 | Trójnik zaciskowy PEX | 16 | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
58 | Trójnik zaciskowy PEX | 20 | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
59 | PEX - złączka GZ | 20x1/2" | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
60 | PEX - złączka GW | 20x1/2" | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
61 | PEX - złączka GZ | 16x1/2" | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
62 | PEX - złączka GW | 16x1/2" | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
63 | Otulina czerwona 10 mb | 18 x 6mm | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
64 | Otulina niebieska 10 mb | 18 x 6mm | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
65 | Otulina czerwona 10 mb | 22 x 6mm | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
66 | Otulina niebieska 10 mb | 22 x 6mm | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
67 | Otulina 2 mb | 60 x 9 mm | 15 | 0 | 1 | 23% | 15 | 0
PP
68 | rura PP | 20 | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
69 | rura PP do ogrzewania | 50 | 0 | 30 | 1 | 23% | 0 | 30
70 | mufa PP | 20 | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
71 | mufa PP do ogrzewania | 50 | 0 | 20 | 1 | 23% | 0 | 20
72 | Złączka PP G/W | 20x1/2" | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
73 | Złączka PP G/W | 50 x 1 1/2" | 0 | 4 | 1 | 23% | 0 | 4
74 | Złączka PP G/Z | 20x1/2" | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
75 | Złączka PP G/Z | 50 x 1 1/2" | 0 | 8 | 1 | 23% | 0 | 8
76 | Kolano nyplowe PP 45^ | 20 | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
77 | Kolano nyplowe PP 90^ | 20 | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
78 | Kolano PP 45^ | 20 | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
79 | Kolano PP 90^ | 20 | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
80 | Kolano z uchwytem PP G/Z | 20x1/2" | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
81 | Kolano z uchwytem PP G/W | 20x1/2" | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
82 | trójnik PP | 20 | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
83 | Trójnik PP GW | 20x1/2" | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
84 | Trójnik PP GZ | 20x1/2" | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
PE
85 | Rura PE100 RC do gazu SDR11 kolor pomarańczowy | 25X3.0 | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
86 | Rura PE100 RC do gazu SDR11 kolor pomarańczowy | 32x3,0 | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
87 | Mufka elektrooporowa SDR 11 | 25 | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
88 | kolano elektrooporowe 90 stopni SDR 11 | 25 | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
89 | trójnik elektrooporowy SDR 11 | 25/25/25 | 0 | 100 | 1 | 23% | 0 | 100
90 | Siodło z nawiertką | 32x20 | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
91 | zaślepka elektrooporowa | 25 | 0 | 50 | 1 | 23% | 0 | 50
92 | redukcja elektrooporowa | 32/25 | 0 | 50 | 1 | 23% | 0 | 50
93 | Połączenie Pe/Stal 25/20 PE 100 SDR 11 GAZ | 25/20 | 0 | 10 | 1 | 23% | 0 | 10
zawory - armatura
94 | zawór stalowy kulowy | 15 | 6 | 0 | 1 | 23% | 6 | 0
95 | zawór stalowy kulowy | 20 | 6 | 0 | 1 | 23% | 6 | 0
96 | zawór stalowy kulowy | 25 | 6 | 0 | 1 | 23% | 6 | 0
97 | zawór stalowy kulowy | 50 | 4 | 0 | 1 | 23% | 4 | 0
98 | zawór zwrotny | 15 | 6 | 0 | 1 | 23% | 6 | 0
99 | zawór zwrotny | 20 | 6 | 0 | 1 | 23% | 6 | 0
100 | zawór antyskażeniowy | 15 | 6 | 0 | 1 | 23% | 6 | 0
101 | zawór antyskażeniowy | 20 | 6 | 0 | 1 | 23% | 6 | 0
102 | zawór czerpalny grzybkowy | 15 | 6 | 0 | 1 | 23% | 6 | 0
103 | zawór czerpalny kulowy | 15 | 6 | 0 | 1 | 23% | 6 | 0
104 | wodomierz zimna woda | 15 | 5 | 0 | 1 | 23% | 5 | 0
105 | wodomierz ciepła woda | 15 | 5 | 0 | 1 | 23% | 5 | 0
106 | konsola wodomierzowa |  | 3 | 0 | 1 | 23% | 3 | 0
107 | pompa cyrkulacyjna LFP | 15 | 3 | 0 | 1 | 23% | 3 | 0
108 | bateria stojąca umywalkowa | 15 | 3 | 0 | 1 | 23% | 3 | 0
109 | bateria ścienna umywalkowa | 15 | 3 | 0 | 1 | 23% | 3 | 0
110 | zawór odcinający grzybkowy | 15 | 6 | 0 | 1 | 23% | 6 | 0
111 | zawór odcinający motylkowy 2x GW | 15 | 6 | 0 | 1 | 23% | 6 | 0
112 | monozłacze do gazomierza 2x GW 1" |  | 3 | 0 | 1 | 23% | 3 | 0
113 | manometr 100mm do 10 bar |  | 6 | 0 | 1 | 23% | 6 | 0
rury stalowe
114 | rury stalowe ocynk 1m | 15 | 50 | 0 | 1 | 23% | 50 | 0
115 | rury stalowe ocynk 1m | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
116 | rury stalowe ocynk 1m | 25 | 10 | 0 | 1 | 23% | 10 | 0
117 | rury stalowe czarna 1m | 15 | 50 | 0 | 1 | 23% | 50 | 0
118 | rury stalowe czarna 1m | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
119 | rury stalowe czarna 1m | 25 | 10 | 0 | 1 | 23% | 10 | 0
120 | rura stalowa czarna do c.o., 1 mb | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
kształtki
121 | mufa ocynk | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
122 | mufa ocynk | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
123 | nypel ocynk | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
124 | nypel ocynk | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
125 | kolano ocynk | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
126 | kolano ocynk | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
127 | kolano nyplowe ocynk | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
128 | kolano nyplowe ocynk | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
129 | trójnik ocynk | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
130 | trójnik ocynk | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
131 | redukcja 20x15 |  | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
132 | śrubunek mosiądz | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
133 | śrubunek mosiądz | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
134 | półśrubunek mosiądz | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
135 | półsrubunek mosiądz | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
136 | mufa czarna | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
137 | mufa czarna | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
138 | nypel czarny | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
139 | nypel czarny | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
140 | kolano czarne | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
141 | kolano czarne | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
142 | kolano czarne | 25 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
143 | kolano nyplowe czarne | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
144 | kolano nyplowe czarne | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
145 | kolano nyplowe czarne | 25 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
146 | trójnik czarny | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
147 | trójnik czarny | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
148 | trójnik czarny | 25 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
149 | korek | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
150 | korek | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
151 | zaślepka | 15 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
152 | zaślepka | 20 | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
instalacja p.poż.
153 | rura stalowa ocynkowana zewnętrznie 15 x 1,2 mm, 1 mb |  | 15 | 0 | 1 | 23% | 15 | 0
154 | rura stalowa ocynkowana zewnętrznie 18 x 1,2 mm, 1 mb |  | 10 | 0 | 1 | 23% | 10 | 0
155 | kolano ocynkowana zewnętrznie 15 mm dwukielichowe do zaciskania promieniowego |  | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
156 | złączka ocynkowana zewnętrznie 15 x 1/2” GW do zaciskania promieniowego |  | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
157 | kolano ocynkowane zewnętrznie 18 mm dwukielichowe do zaciskania promieniowego |  | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
158 | trójnik ocynkowany zewnętrznie 18 mm równoprzelotowy do zaciskania promieniowego |  | 10 | 0 | 1 | 23% | 10 | 0
159 | kolano ocynkowane zewnętrznie 15 mm dwukielichowe do zaciskania promieniowego |  | 10 | 0 | 1 | 23% | 10 | 0
160 | redukcja ocynkowane zewnętrznie 18 x 15 mm do zaciskania promieniowego |  | 20 | 0 | 1 | 23% | 20 | 0
161 | zraszacz wiszący ZP-15 1/2” GZ |  | 10 | 0 | 1 | 23% | 10 | 0
162 | szafka hydrantowa natynkowa z prądownicą 25 mm |  | 1 | 0 | 1 | 23% | 1 | 0
163 | rura stalowa ocynk | 50 | 5 | 0 | 1 | 23% | 5 | 0
164 | trójnik ocynk redukcyjny 2" x 1" |  | 5 | 0 | 1 | 23% | 5 | 0
165 | redukcja ocynk 2" x 1" |  | 5 | 0 | 1 | 23% | 5 | 0
166 | mufa ocynk | 50 | 5 | 0 | 1 | 23% | 5 | 0
167 | złączka INOX do zaciskania 1" x 28 mm GW |  | 30 | 0 | 1 | 23% | 30 | 0
168 | kolano | 50 | 5 | 0 | 1 | 23% | 5 | 0
kanalizacja
169 | rura PVC 0,5 m | 40 | 0 | 50 | 1 | 23% | 0 | 50
170 | rura PVC 0,5m | 50 | 0 | 50 | 1 | 23% | 0 | 50
171 | rura PVC 0,5 m | 100 | 0 | 50 | 1 | 23% | 0 | 50
172 | rura PVC 1m | 150 | 0 | 20 | 1 | 23% | 0 | 20
173 | rura PVC 1m | 200 | 0 | 10 | 1 | 23% | 0 | 10
174 | kolano 40/15°kolano 40/15°kolano 40/15°kolano 40/15° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
175 | kolano 40/30°kolano 40/30°kolano 40/30°kolano 40/30° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
176 | kolano 40/45°kolano 40/45°kolano 40/45°kolano 40/45° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
177 | kolano 40/67°kolano 40/67°kolano 40/67°kolano 40/67° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
178 | kolano 40/88°kolano 40/88°kolano 40/88°kolano 40/88° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
179 | kolano 50/15°kolano 50/15°kolano 50/15°kolano 50/15° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
180 | kolano 50/30°kolano 50/30°kolano 50/30°kolano 50/30° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
181 | kolano 50/45°kolano 50/45°kolano 50/45°kolano 50/45° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
182 | kolano 50/67°kolano 50/67°kolano 50/67° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
183 | kolano 50/88°kolano 50/88°kolano 50/88° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
184 | kolano 100/15°kolano 100/15°kolano 100/15° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
185 | kolano 100/30°kolano 100/30°kolano 100/30° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
186 | kolano 100/45°kolano 100/45°kolano 100/45° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
187 | kolano 100/67°kolano 100/67°kolano 100/67° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
188 | kolano 100/88°kolano 100/88°kolano 100/88° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
189 | trójnik 40/40/67°trójnik 40/40/67°trójnik 40/40/67° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
190 | trójnik 40/40/45°trójnik 40/40/45°trójnik 40/40/45° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
191 | trójnik 40/40/88°trójnik 40/40/88°trójnik 40/40/88° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
192 | trójnik 50/40/45°trójnik 50/40/45°trójnik 50/40/45° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
193 | trójnik 50/50/45°trójnik 50/50/45°trójnik 50/50/45° |  | 0 | 10 | 1 | 23% | 0 | 10
194 | trójnik 50/50/67°trójnik 50/50/67°trójnik 50/50/67° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
195 | trójnik 50/40/88°trójnik 50/40/88°trójnik 50/40/88° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
196 | trójnik 50/50/88°trójnik 50/50/88°trójnik 50/50/88° |  | 0 | 10 | 1 | 23% | 0 | 10
197 | trójnik 100/50/45°trójnik 100/50/45°trójnik 100/50/45° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
198 | trójnik 100/100/45°trójnik 100/100/45° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
199 | trójnik 100/100/67°trójnik 100/100/67° |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
200 | trójnik 100/50/88°trójnik 100/50/88° |  | 0 | 10 | 1 | 23% | 0 | 10
201 | trójnik 100/100/88°trójnik 100/100/88° |  | 0 | 10 | 1 | 23% | 0 | 10
202 | Mufa kanalizacyjna 40 mm biała |  | 0 | 10 | 1 | 23% | 0 | 10
203 | Mufa kanalizacyjna 50 mm biała |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
204 | Korek kanalizacyjny 50 mm biały |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
205 | Korek kanalizacyjny 40 mm biały |  | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
206 | nasuwka | 110 | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
207 | nasuwka | 160 | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
208 | Redukcja PCV 110/50 mm |  | 0 | 10 | 1 | 23% | 0 | 10
209 | Redukcja PCV 160/110 mm |  | 0 | 10 | 1 | 23% | 0 | 10
210 | Trójnik nastawny Tycner 110/50 mm 45°-88° |  | 0 | 4 | 1 | 23% | 0 | 4
211 | Czwórnik nastawny Tycner 110/50/50 mm 45°-88° |  | 0 | 4 | 1 | 23% | 0 | 4
212 | Rewizja do kanalizacji wewnętrznej PP 100 mm |  | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
213 | Rewizja PCV Pipelife 160 mm |  | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
214 | Wywiewka kanalizacyjna 110X160 |  | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
215 | Kineta zbiorcza | 400 | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
216 | Kineta przelotowa | 400 | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
217 | właz żeliwny z teleskopem 215 A 15 |  | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
218 | rura karbowana kanalizacyjna | 400 | 0 | 20 | 1 | 23% | 0 | 20
219 | zasuwa burzowa końcowa | 160 | 0 | 6 | 1 | 23% | 0 | 6
220 | Umywalka 50 |  | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
221 | Miska ustępowa |  | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
222 | Deska ustępowa wolnoopadająca |  | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
223 | Stelaż do umywalki |  | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
224 | Stelaż do miski |  | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
225 | Syfon umywalkowy | 40 | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
226 | Syfon zlewozmywakowy 2 komorowy | 50 | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
227 | Syfon brodzikowy | 50 | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
228 | Syfon wannowy automatyczny | 50 | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
229 | Syfon pisuarowy uniwersalny | 50 | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
230 | Odwodnienie liniowe 60 cm |  | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
231 | Mata pod zabudowę |  | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
| ogrzewanie |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
232 | Zestaw Rozdzielacz ogrzewania podłogowego - 6 obwodów W skład zestawu wchodzi: 1) Zestaw mieszający ( elementy skręcone na uszczelkach ) - zawór termostatyczny mieszający trójdrogowy 20÷43°C, Kvs 2,5 m3/h - termometr tarczowy - 2 szt. - zawór kulowy - odpowietrznik manualny - nypel mosiężny 1" - 2 szt. - pompa 25-130 z kablem zasilającym 2) Belka górna ( MOSIĄDZ ) - przepływomierze zakończone nyplem i złączką typu PEX 3/4 x 16 ( na rurę Alu PEX ) - zespół odpowietrzająco-spustowy z odpowietrznikiem 3) Belka dolna ( MOSIĄDZ ) - wkładki termostatyczne M30 x 1,5 - możliwość zamontowania siłowników termicznych - nyple z zamontowanymi złączkami typu PEX 3/4 x 16 ( na rurę Alu PEX ) - zespół odpowietrzająco-spustowy z odpowietrznikiem 4) komplet uchwytów montażowych polerowanych - gumki tłumiące - śruby montażowe Zestaw Rozdzielacz ogrzewania podłogowego - 6 obwodów |  | 3 | 0 | 1 | 23% | 3 | 0
233 | grzejnik KLASIK 22 500x500 komplet |  | 3 | 0 | 1 | 23% | 3 | 0
234 | grzejnik VKU 22 500x500 komplet |  | 3 | 0 | 1 | 23% | 3 | 0
235 | złączki skręcane 15 mm x ¾"złaczki skręcane 15 mm x ¾" |  | 100 | 0 | 1 | 23% | 100 | 0
wentylacja
236 | rura stalowa ocynk. wentylacyjna Spiro kanał D 3m | 150 | 0 | 12 | 1 | 23% | 0 | 12
237 | trójnik siodłowy 160/100 |  | 0 | 3 | 1 | 23% | 0 | 3
238 | redukcja 160/110 |  | 0 | 2 | 1 | 23% | 0 | 2
239 | rura stalowa ocynk. wentylacyjna Spiro kanał D 3m | 110 | 0 | 12 | 1 | 23% | 0 | 12
240 | kratka wentylacyjna | 160 | 0 | 4 | 1 | 23% | 0 | 4
241 | kratka wentylacyjna | 110 | 0 | 4 | 1 | 23% | 0 | 4
242 | kolano 90 stopni | 160 | 0 | 4 | 1 | 23% | 0 | 4
243 | kolano 90 stopni | 110 | 0 | 4 | 1 | 23% | 0 | 4
244 | nypel | 160 | 0 | 8 | 1 | 23% | 0 | 8
245 | nypel | 110 | 0 | 8 | 1 | 23% | 0 | 8
246 | przepustnica | 160 | 0 | 2 | 1 | 23% | 0 | 2
247 | wentylator | 160 | 0 | 2 | 1 | 23% | 0 | 2
SUMA: | [6 empty] | 6236 | 2555
Całkowita cena oferty w Części 1 zamówienia (brutto w złotych): | [6 empty] | 8791
UWAGA! W przypadku składania oferty w formie elektronicznej: Plik musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się, choć nie zaleca, zapisanie pliku do PDF i dopiero opatrzenie go podpisem elektronicznym. Podpisany plik należy złożyć wraz z ofertą!
UWAGA! W przypadku składania oferty w formie pisemnej: Dokument musi zostać wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zaleca się, choć nie wymaga, załączenie pliku edytowalnego na płycie CD/DVD do oferty.
….........................................................................................................................................................
Podpisy (jeżeli oferta jest składana w formie pisemnej)

## Cz 2 narzędzia i urządzenia
Projekt "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja” nr umowy RPLD.11.03.01-10-0001/18-00 oraz Projekt "Profesjonalny instalator” nr umowy RPLD.11.03.02-10-0003/18-00 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Znak sprawy: TECH3/RPO/08/2020 Formularz cenowy dla Części 2: Dostawa narzędzi i urządzeń monterskich
Instrukcja wypełniania: 1) Wykonawca wypełnia tylko komórki oznaczone kolorem niebieskim. Nie dopuszcza się modyfikowania innych komórek w szczególności zmiany treści / ilości, formatowania lub ustalonych przez Zamawiającego formuł. 2) W kolumnie "Cena jednostkowa brutto" Wykonawca wpisuje oferowane ceny jednostkowe z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Komórki zostały sformatowane jako walutowe, zatem aby podać cenę w wysokości np. 10,50 zł wystarczające jest wpisanie "10,5". Po zatwierdzeniu wartości symbol Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Formularz cenowy dla Części 1: Dostawa materiałów instalacyjnych "zł" zostanie dodany automatycznie. 3) W kolumnie "Zastosowana stawka VAT" Zamawiający wskazał preferowaną stawkę VAT. Wykonawca może ją zmienić, w tym celu wpisuje właściwą w jego ocenie stawkę jako liczbę całkowitą. Komórki zostały sformatowane jako procentowe, zatem aby podać stawkę w wysokości np. 8% wystarczające jest wpisanie "8". Po zatwierdzeniu wartości symbol "%" zostanie dodany automatycznie. Kolumna ta dotyczy wyłącznie wykonawców będących płatnikami tego podatku. Wykonawca składa w tym zakresie stosowne oświadczenie w pkt 2.6 Formularza ofertowego
Lp | Nazwa | jednostka | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto | Zastosowana stawka VAT w % (wykonawca może zmienić) | Wartość Brutto
|  |  | Prakt. Edu. OZE i klimatyzacja | Prof. instalator |  |  | Prakt. Edu. OZE i klimatyzacja | Prof. instalator
1 | kompletny klimatyzator ścienny moc chłod min 2,4kW czynnik R32 | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
2 | agregat skraplający Zasilanie: 1 faza (220-240V 50Hz) Wydajność chłodnicza w warunkach pracy zg. z EN13215 | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
3 | chłodnica: Rozstaw lamel min 7,0 mm Wydajność chłodnicza [W] -min 2650 Wentylatory min [n x mm] - 1 x 300 | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
4 | Automatyka układu chłodniczego, w skład układu wchodzi: termostatyczny zawór rozprężny TZR, elektroniczny zawór rozprężny impulsowy, elektroniczny zawór rozprężny krokowy, zawór elektromagnetyczny filtr – odwadniacz, wziernik | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
5 | 2-stop. pompa próżniowa wydaj min 40l/min | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
6 | Waga elektroniczna zapewniająca bardzo dokładny pomiar ilości czynnika chłodniczego, zakres ważenia - min 100kg, dokładność skali - min 5g, wyświetlacz - LCD | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
7 | Detektor wycieku czynnika chłod. czułość min.3g/rok | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
8 | Zestaw manometrów zawiera: - dwa manometry o średnicy f80mm (klasa jakości 1.6) ze skalą na czynniki R407/R404/R22/R134, - 3 węże 120cm 1/4"SAE, - blok dwuzaworowy z wziernikiem, - walizkę. | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
9 | Pirometr , Termometr laserowy bezdotykowy, Zakres mierzonej temperatury: -18C÷280°C | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
10 | Anemometr wiatraczkowy do pomiaru przepływ powietrza i temperatury. Pomiar temperatury - Zakres pomiarowy -10 do +50 °C,Przepływ powietrza - Zakres pomiarowy 0,4 do 20 m/s | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
11 | Butla 12l ( dla ilości czynnika ok 10kg ) | szt. | 2 | 0 |  | 23% | 0 | 0
12 | Czynnik chłodzący propan | kg | 10 | 0 |  | 23% | 0 | 0
13 | Stacja odzysku czynnika chłodniczego, Zasilanie: 230 V, 50 Hz Moc : min 3/4 KM Prędkość silnika: min 1450 obr/min | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
14 | Cegowy miernik cyfrowy służy do pomiaru prądu przemiennego do 400 A/AC | szt. | 6 | 0 |  | 23% | 0 | 0
15 | Multimeter cyfrowy zakres min. maksymalnej pojemności elektrycznej 200 µF | szt. | 6 | 0 |  | 23% | 0 | 0
16 | ekspander ręczny do rur miedz. min. zak. Ø 12 - 28 mm, zest. zawiera: dźwignie expandera, głowice kielichujące, haki wyoblaków z pryzmami, specjalną grzechotkę, cęgi do wypustek, walizkę | szt. | 2 | 0 |  | 23% | 0 | 0
17 | akumulatorowa obcinarka do rur miedzianych min. 15 -22 mm | szt. | 6 | 0 |  | 23% | 0 | 0
18 | Giętarka kuszowa calowa do rur miedzianych - formy do gięcia (3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 7/8) | szt. | 2 | 0 |  | 23% | 0 | 0
19 | Giętarka hydrauliczna z pompą elektryczną zakres Ø 3/8 - 2" | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
20 | zestaw do lutowania rur miedzianych, wyposażenie zestawu: Butla do tlenu (5 l) Butla do propan-butanu (1 kg) Reduktor do tlenu Palnik do lutowania Uchwyt do butli Węże do tlenu i propanu (po 5m) Komplet zapasowych uszczelek Klucz z wylotami do palnika Kosz z kołami Uchwyt do butli | szt. | 6 | 0 |  | 23% | 0 | 0
21 | Automatyczne urządzenie do napełniania i opróżniania obiegów chłodniczych - jeden wąż ciśnieniowy do obiegu chłodniczego oraz jeden do pompy próżniowej. Zintegrowany elektromagnetyczny zawór zwrotny. wskaźnik cyfrowy. Precyzyjna waga cyfrowa do max 100 kg. | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
22 | Czterodrożny zestaw monterski do R 410a | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
23 | Akumulatorowy expander elektrohydrauliczny do kielichowania, redukowania i kalibrowania rur do Ø 67 mm (2.1/2") | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
24 | Obwodowa piła tarczowa - do cięcia rur o średnicy 100 - 300 mm. | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
25 | Imadło łańcuchowe do stabilnego mocowania rur na stojaku - zakres średnicy rur min od 15 - 150 mm | szt. | 3 | 0 |  | 23% | 0 | 0
26 | Wiertło specjalne do rur - specjalne wiertło stożkowe ze stali, średnica zakres minimalny od 15 do 42 mm | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
27 | Zestaw kluczy dynamometrycznych do precyzyjnego i zgodnego z normami dokręcania nakrętek na rurach miedzianych, np. w chłodnictwie i klimatyzacji, do zakresu min. 15 - 32 mm minimum jedno urządzenie o zakresie 15 - 32 mm | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
28 | Zestaw narzędzi Klima – służy do instalacji i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła plus szpikulec (termometr) pozwalający na pomiar w lamelach i pod otuliną. Zestaw zawiera dwudrogowy zawór blokowy do czynników gazowych, zestaw węży ciśnieniowych 1/4", obcinak krążkowy do miedzi min. zakres od 3 mm do 22 mm, termometr, zestaw sprężyn do gięcia, wywijarka obrzeża do rur miedzianych, walizka. | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
29 | Zestaw 3 węży ciśnieniowych min. 1,5 m z zaworami kulowymi do czynnika R 407C | szt. | 2 | 0 |  | 23% | 0 | 0
30 | Zestaw 3 węży ciśnieniowych min. 1,5 m z zaworami kulowymi do czynnika R 410A | szt. | 2 | 0 |  | 23% | 0 | 0
31 | Zestaw z zaciskarka elektrohydrauliczną oraz szczękami – w skład wchodzi akumulatorowa zaciskarka z głowicą obrotową 270° Zasilanie: akumulator Li-Ion 18V / 2Ah, zasilacz 230 V / 50 - 60 Hz przykładowy typ szczęk ( V 15 i 22; U 16 i 20, TH 16 i 20) oraz zaciskarka osiowa do zaciskania rur PEX - złączek Ø 16 - 18 - 20 mm. W zestawie z kalibratorem. | szt. | 1 | 0 |  | 23% | 0 | 0
32 | stabilizowany zasilacz napięcia stałego z regulacją napięcia 0 - 30 V | szt. | 6 | 0 |  | 23% | 0 | 0
33 | autotransformator jednofazowy 230VAC; min. Moc: 1,25 kVA | szt. | 6 | 0 |  | 23% | 0 | 0
34 | Miernik typu woltomierz amperomierz prądu stałego lub zmiennego, minimalny zakres: DCV Napięcie: 200 mV - 1000 V, ACV Napięcie: 200mV - 750V, ACA Napięcie: 200mA - 20 A, DCA Prąd: 2mA - 20 A, Ohm - 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20 M / 200M , CAP: 2nF - 200uF, sygnalizacja ciągłości obwodu, zapamiętywanie ostatnich pomiarów, test tranzystorów, test diody, zasilanie - 9 V bateria, rozmiar wyświetlacza 30 x 60 mm, maksymalne wskazanie - 1999 | szt. | 6 | 0 |  | 23% | 0 | 0
35 | Multimetr uniwersalny, minimalny zakres: Napięcie stałe DC: 200 mV-1000 V, Napięcie zmienne AC: 2 V /750 V, Natężenie prądu stałego DC: 2 mA -20 A, Natężenie prądu zmiennego AC: 2 mA -20 A, Rezystancja: 200 Ohm-20 MOhm, Pojemność: 2 nF-100 µF, Temperatura: -40°C~1000°C, Częstotliwość: 2 kHz/20 kHz , Test diod, Sprawdzanie ciągłości obwodu, Badanie tranzystorów | szt. | 6 | 0 |  | 23% | 0 | 0
36 | przewody do podłączeń: linka LgY 1,5mm2 | mb | 200 | 0 |  | 23% | 0 | 0
37 | przewody linkowe wielożyłowe OW 5x2,5 | mb | 200 | 0 |  | 23% | 0 | 0
38 | Miernik rezystancji izolacji , minimalny zakres: pomiar rezystancji: 2000MΩ , pojemność: 20mF , maksymalna wartość wyświetlacza: 1999 , ręczne/ automatyczne zakresy , akustyczny pomiar ciągłości , wskaźnik słabej baterii , testowanie diod, Miernik rezystancji izolacji , minimalny zakres: pomiar rezystancji: 2000MΩ , pojemność: 20mF , maksymalna wartość wyświetlacza: 1999 , ręczne/ automatyczne zakresy , akustyczny pomiar ciągłości , wskaźnik słabej baterii , testowanie diod | szt. | 6 | 0 |  | 23% | 0 | 0
39 | miernik prędkości obrotowej; tachometr minimalny zakres pomiaru RPM: 2-99999 zakres pomiaru REV: 1-99999miernik prędkości obrotowej; tachometr minimalny zakres pomiaru RPM: 2-99999 zakres pomiaru REV: 1-99999 | szt. | 6 | 0 |  | 23% | 0 | 0
40 | Narzędzia monterskie elektryczne: szczypce boczne, ściągaczki izolacji, kombinerki, szczypce płaskie - Automatyczny czołowy ściągacz izolacji | zestaw | 6 | 0 |  | 23% | 0 | 0
41 | Wkrętaki izolowane minimalny zestaw wkrętaki: - płaskie: 2.5 x 75, 3 x 100, 4 x 100, 5 x 125, 6 x 150, 8 x 175 mm - krzyżakowe : 0 x 60, 0 x75, 1 x 80, 1 x 100, 2 x 100 mm | kpl | 6 | 0 |  | 23% | 0 | 0
42 | Wiertarko - wkrętarka minimum zakres :18V 2x2.0Ah - Ilość biegów: 2 Maksymalny moment obrotowy [Nm]: min 25 | szt. | 0 | 8 |  | 23% | 0 | 0
43 | nożyce do rur tworzywowych min. do średnicy dn 42 mm | szt. | 0 | 4 |  | 23% | 0 | 0
44 | obcinarki krążkowe do rur miedzianych, maksymalna średnica 6 - 38 mm | szt. | 0 | 4 |  | 23% | 0 | 0
45 | Laser krzyżowy - liczba wiązek laserowych 3 płaszczyzny, sposób wyświetlania 3 linie 360° (x, y, z), sposób niwelacji automatyczne samopoziomowanie (wahadło), kąt wyświetlania linii linia x = 360° / linia y = 360° /linia z = 360°, zasięg pracy bez odbiornika 20 m, złącze do mocowania statywu, zasilanie 4 x baterie 1,5VLR6 (AA), Profesjonalny statyw aluminiowy 1,4m, tyczka rozporowa 3,2m, tarczka celownicza, kufer transportowy | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
46 | giętarka akumulatorowa do rur o minimalnym zakresie od dn 15 - 18 - 22 mm z ładowarką i akumulatorem | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
47 | zgrzewarka do rur PP - ZGRZEWARKA DO RUR PE/PP/PB/PCV 800 W z kompletem kształtek grzewczych 20-25-32-40-50-63 mm, regulacja temperatury do 300 stopni | szt. | 0 | 2 |  | 23% | 0 | 0
48 | zaciskarka do rur PEX - Elektrohydrauliczna zaciskarka zasilana akumulatorowo do zaciskania złączek. Zestaw zawiera: zaciskarkę, akumulator 18 V, ładowarkę, walizkę, szczęki, Matryce wymienne pozwalają na pracę w zakresie średnic rur wielowarstwowych 16-20-25 U | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
49 | Bruzdownica - Akumulatorowa bruzdownica - Zawartość zestawu: Akumulatorowa bruzdownica, 2x akumulator, Ładowarka, Klucz do tarczy, 2 tarcze diamentowe, Metalowe przekładki 3, 6, 9 i 12mm,Walizka,Adapter do odkurzacza, Odkurzacz workowy do pracy bezpyłowej | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
50 | przecinarka elektryczna do rur w zakresie Ø 40–110 mm kpl (urządzenie, stół, stojak na rury) | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
51 | zamrażarka do rur w zakresie do 2" (zestaw) - minimalne dane techniczne Silnik: 230 V ~50 Hz Moc chłodnicza: 300 W Stopień ochrony: IP 20 Czynnik chłodniczy: R404A 110 g | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
52 | zestaw elektrycznej maszyny do czyszczenia rur - sprzęt do odtykania systemów wodno-kanalizacyjnych do rur o średnicy od 20 do 150 mm. Przepychacz o mocy min. 500 W. | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
53 | przepychacz do rur dn 40 ręczny przeznaczony do oczyszczania linii odpływowych. | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
54 | stanowisko do obróbki rur z imadłem łańcuchowym do mocowania rur. Składany trójnóg z łańcuchowym mocowaniem rur w min. zakresie 1/2" – 2" | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
55 | naciągarka adapterów PE/stal na rury PE | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
56 | Zagęszczarka gruntu - skoczek MSW - min 4,8 kW do zagęszczania piasku i żwiru , Siła odśrodkowa min 10 kN, Silnik , 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
57 | elektryczna pompa do prób ciśnieniowych - badań szczelności systemów rurowych (instalacje wodne), Maksymalne ciśnienie: 6 MPa, wyposażenie: wąż ssący, wąż wysokociśnieniowy, wąż przelewowy, filtr ssący, zasilanie : 230V | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
58 | dalmierz do 100m, oprogramowanie dalmierza pozwala mierzyć odległości i na ich podstawie wykonywać obliczenia (np. dodawanie, odejmowanie, pole powierzchni, objętość) | szt. | 0 | 8 |  | 23% | 0 | 0
59 | gwintownica elektryczna z narzynkami - Maszyna do gwintowania, Gwinty rurowe: R 1/2 - 3/4" i R 1 - 2" prawe, Bezobsługowa przekładnia, Nożny wyłącznik bezpieczeństwa z wyłącznikiem awaryjnym, Automatyczne smarowanie i chłodzenie, Z zestawem narzędzi, w którego skład wchodzą minimum: automatyczna samootwierająca się głowica uniwersalna do wszystkich gwintów, również długich, automatyka długości gwintu dla gwintów stożkowych, noże gwintujące do stożkowych gwintów rurowych prawych R 1/2 - 3/4" i R 1 - 2", obcinak do rur, urządzenie do gratowania wewnętrznego, dźwignia dociskowa, Miejsce na odłożenie narzędzi, Silnik uniwersalny 230 V, 50 - 60 Hz, | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
60 | Niwelator optyczny -DANE TECHNICZNE - zasięg - min 100 m, powiększenie - min 26 x, dokładność - min 2 mm, proporcja dalmierza - 1:100, typ obrotowy 360° - w poziomie praca ciągła | szt. | 0 | 2 |  | 23% | 0 | 0
61 | Niwelator laserowy - DANE TECHNICZNE - Źródło Światła: laser czerwony, wiązka widzialna, Dokładność: ± 1,0 mm/10 m (poziomo, pionowo), Zasięg Pracy: 500 m (z czujnikiem laserowym), Pochylenie Płaszczyzn: oś X, os Y, cyfrowe, Pilot Zdalnego Sterowania: tak, Pionownik laserowy: góra / dół, ±1 mm / 1,5 m, Zasilanie: akumulatorki lub baterie | szt. | 0 | 1 |  | 23% | 0 | 0
62 | statyw aluminiowy lekki do niwelatora | szt. | 0 | 3 |  | 23% | 0 | 0
63 | Łata geodezyjna teleskopowa 5m z libellą i pokrowcem | szt. | 0 | 4 |  | 23% | 0 | 0
64 | szkicownik geodezyjny (z tworzywa sztucznego) | szt. | 0 | 4 |  | 23% | 0 | 0
65 | Ruletka pomiarowa geodezyjna (stalowa taśma pomiarowa do 50m) | szt. | 0 | 4 |  | 23% | 0 | 0
66 | Węgielnica pryzmatowa - do wytyczenia kątów 90 stopni i linii prostych ze środka. | szt. | 0 | 2 |  | 23% | 0 | 0
67 | Tyczka geodezyjna teleskopowa do 5m (z libellą i pokrowcem) | szt. | 0 | 4 |  | 23% | 0 | 0
68 | stojak aluminiowy do tyczki - przeznaczony do podtrzymywania tyczki, a także łaty geodezyjnej | szt. | 0 | 4 |  | 23% | 0 | 0
69 | radiotelefon x 2 2x akumulator Ładowarka sieciowa z 2 wtykami Micro USB 2x klipsy do paska 2x smycze – bez zezwoleń Odporność na warunki pogodowe IPx4 Funkcja łatwego parowania wywołań grupowych Zasięg min 2 km w terenie otwartym | kpl | 0 | 2 |  | 23% | 0 | 0
70 | W ramach wynagrodzenia za zaoferowane urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia 2 osób z zakresu ich obsługi.
SUMA: | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita cena oferty w Części 2 zamówienia (brutto w złotych): | [6 empty] | 0
UWAGA! W przypadku składania oferty w formie elektronicznej: Plik musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się, choć nie zaleca, zapisanie pliku do PDF i dopiero opatrzenie go podpisem elektronicznym. Podpisany plik należy złożyć wraz z ofertą!
UWAGA! W przypadku składania oferty w formie pisemnej: Dokument musi zostać wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zaleca się, choć nie wymaga, załączenie pliku edytowalnego na płycie CD/DVD do oferty.
….........................................................................................................................................................
Podpisy (jeżeli oferta jest składana w formie pisemnej)

## Cz 3 edukacyjny zest chłodniczy
Projekt "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja” nr umowy RPLD.11.03.01-10-0001/18-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 2.3 do SIWZ - Znak sprawy: TECH3/RPO/08/2020 Formularz cenowy dla Części 3: Dostawa edukacyjnego zestawu chłodniczego
Instrukcja wypełniania: 1) Wykonawca wypełnia tylko komórki oznaczone kolorem niebieskim. Nie dopuszcza się modyfikowania innych komórek w szczególności zmiany treści / ilości, formatowania lub ustalonych przez Zamawiającego formuł. 2) W kolumnie "Cena jednostkowa brutto" Wykonawca wpisuje oferowane ceny jednostkowe z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Komórki zostały sformatowane jako walutowe, zatem aby podać cenę w wysokości np. 10,50 zł wystarczające jest wpisanie "10,5". Po zatwierdzeniu wartości symbol Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Formularz cenowy dla Części 1: Dostawa materiałów instalacyjnych "zł" zostanie dodany automatycznie. 3) W kolumnie "Zastosowana stawka VAT" Zamawiający wskazał preferowaną stawkę VAT. Wykonawca może ją zmienić, w tym celu wpisuje właściwą w jego ocenie stawkę jako liczbę całkowitą. Komórki zostały sformatowane jako procentowe, zatem aby podać stawkę w wysokości np. 8% wystarczające jest wpisanie "8". Po zatwierdzeniu wartości symbol "%" zostanie dodany automatycznie. Kolumna ta dotyczy wyłącznie wykonawców będących płatnikami tego podatku. Wykonawca składa w tym zakresie stosowne oświadczenie w pkt 2.6 Formularza ofertowego
Lp | Nazwa | jednostka | Prakt. Edu. OZE i klimatyzacja | Cena jednostkowa brutto w zł | Zastosowana stawka VAT w % (wykonawca może zmienić) | Wartość brutto
ilość
1 | edukacyjny zestaw chłodniczy (Konstrukcja ramowa stanowiska dydaktycznego) - Stanowisko umożliwia realizację następujących ćwiczeń i pokazów: 1.pokaz regulacji wydajności chłodniczej zrealizowanej na pomocą sprężarki sterowanej inverterem 2. demonstracja wprowadzania nastaw sterownika invertera 3. demonstracja działania i możliwości monitoringu pracy falownika sprężarki na komputerze – laptop wraz z oprogramowaniem 3. demonstrację sterowania pracą wentylatorów skraplacza za pomocą elektronicznego regulatora ciśnienia skraplania 4. Po podpięciu manometrów i termometrów umożliwia odczyty parametrów pracy jak: ciśnienie parowania, temperatura parowania, przegrzanie czynnika w parowniku, temperatura i ciśnienie skraplania, 5. oraz dochłodzenie czynnika w skraplaczu + zestaw manometrów 6. Dwa systemy rozprężania - zawór mechaniczny - AKV ze sterownikiem 550, napięcie 400V | szt. | 1 |  | 23% | 0
2 | W ramach wynagrodzenia za zaoferowane urządzenie Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia 2 osób z zakresu obsługi.
Całkowita cena oferty w Części 3 zamówienia (brutto w złotych): | [5 empty] | 0
UWAGA! W przypadku składania oferty w formie elektronicznej: Plik musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się, choć nie zaleca, zapisanie pliku do PDF i dopiero opatrzenie go podpisem elektronicznym. Podpisany plik należy złożyć wraz z ofertą!
UWAGA! W przypadku składania oferty w formie pisemnej: Dokument musi zostać wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zaleca się, choć nie wymaga, załączenie pliku edytowalnego na płycie CD/DVD do oferty.
….........................................................................................................................................................
Podpisy (jeżeli oferta jest składana w formie pisemnej)